

Vanne Fermé

DN400mm

SCHEMA VERTICAL 04 : LES ADDUCTIONS DES RESERVOIRS MANSOURAH

**Réservoirs Mansourah 5000 m3**

DN250mm

DN300mm

DN200mm

DN250mm

**Réservoirs Mansourah2x2000 m3**

**Arrivée à partir du SP3**

DN400mm

DN250mm

DN400mm

DN400mm

DN400mm

**Forage Minaret**

**Arrivée à partir du chaine Sikkak**

**Arrivée à partir de Lala Setti**